Додаток № 1

до тендерного оголошення

БО МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього»

від 06.06.2025 р.

Специфікація

медичного обладнання

Загальні вимоги:

| № п/п | Предмет закупівлі | К-ть, шт. | Запитувана марка /модель * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій для реабілітації передпліччя та зап'ястя | 3 | CAPRI, PHU Technomex |
| 2 | Бруси для перенавчання ходи | 2 | TNCH-2, PHU Technomex |
| 3 | Пристрій для реабілітації верхніх або нижніх кінцівок | 2 | KINETEC KINEVIA DUO, Kinetec |
| 4 | Багатофункціональний силовий тренажер з тяговою системою | 1 | Smart Power Machine, DKN Technology |
| 5 | Дзеркало для вправ | 1 | MIRR-1, Technomex |
| 6 | Стіл процедурний | 1 | OPAL, Technomex |
| 7 | Апарат для електротерапії | 1 | Endomed 482, Enraf-Nonius |
| 8 | Інтерактивна когнітивно-реабілітаційна тренінгова система | 3 | МОТО Cog, Ортопед |
| 9 | Мобільний підйомник | 1 | Helios/150, Winncare Nordic |
| 10 | Тренажер для вправ | 1 | Line Cable Cross Over, DKN Technology |
| 11 | Стіл широкий процедурний для Бобат терапії | 1 | KORUND-E |
| 12 | Віртуальна реабілітаційна система | 1 | Neofect Cognition |
| 13 | Реабілітаційна бігова доріжка | 2 | 7.0T, Dyaco |
| 14 | Реабілітаційна дошка | 2 | Neofect Smart Pegboard |
| 15 | Система для підвісної слінг терапії | 1 | Levitas PRO, Technomex |
| 16 | Апарат для пасивної реабілітації ліктя | 1 | Fisiotek LT-G (FLT/G-5R), Rimec |
| 17 | Гібридний резектоскоп (Гістероскоп 30°, діаметр 4 мм, РД 300 мм; Гібридний робочий елемент, пасивний; Зовнішній тубус резектоскопу, 26 Шр, скошений; Ріжучий петлевий електрод, прямий, 24 Шр; Ріжучий петлевий електрод, зігнутий, 24 Шр; Електрод для коагуляції, плоский, 24 Шр; Електрод для коагуляції, конічний, 24 Шр; Електрод для коагуляції, кульковий, 24 Шр ; Біполярний кабель, Valleylab; Монополярний кабель, Valleylab) | 1 | RZ-Medizintechnik |
| 18 | Лапароскопічні інструменти (Біполярні щипці, 34 cm (см), обертаються на 720°; Біполярні щипці, фенестровані, ергономічні; Щипці для дисекції по Меріленду, делікатні, у зборі; Щипці для захоплення по Йогансу, у зборі; Оригінальні ножиці по Метценбауму, у зборі; Щипці для захоплення по Кохеру, у зборі; Фібро-волоконний світловодний кабель; Адаптер до фібро-волоконного світловоду; Адаптер до фібро-волоконного світловоду) | 1 | RZ-Medizintechnik |
| ВСЬОГО |  | 26 |  |

* учасники можуть запропонувати іншу марку/модель, яка є еквівалентною запитуваній по характеристикам.

|  | Загальні вимоги: - товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців; - товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації; - переможець відкритого тендеру має бути готовим до укладання договору з Замовником протягом 5 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір; - терміни виконання умов договору не повинні перевищувати 90 днів з дати підписання договору; - у вартість обладнання включається ціна за його доставку за визначеною адресою; - оплата за товар здійснюється Замовником у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника; - сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички. |
| --- | --- |